Правила измерения артериального давления.

Определяют артериальное давление с помощью специальных аппаратов – тонометров. Они бывают механические и электронные. Измерять артериальное давление необходимо 2 раза в день – утром и вечером, примерно в одно и тоже время. Все результаты фиксировать – вести дневник артериального давления.

ПРАВИЛА ИЗМЕРЕНИЯ АРТЕРИАЛЬНОГО ДАВЛЕНИЯ:

- Перед измерением АД человек должен 10-15 мин.отдохнуть, в помещении д.б. тепло и тихо. Во время измерения человек должен сидеть или лежать. Укладывают руку на стол или на край кровати примерно на уровне сердца, в разогнутом положении, ладонью вверх, мышцы расслаблены. Аппарат следует поместить на одном уровне с рукой.

- На плечо накладывают манжету не слишком плотно, так, чтобы под нее можно было подвести палец, нижний край манжеты д.б. на 2-3 см выше локтевого сгиба.

- Нащупав пульс локтевой артерии, прикладывают к этому месту плотно, но без сильного нажима фонендоскоп (прибор для выслушивания сердца и легких) и слушают.

- Вентиль на резиновом баллоне закрывают; постепенно накачивая воздух в манжету, фиксируют момент, когда исчезнут удары пульса и делают еще 2-3 нажатия на баллон, в это время артерия уже полностью сжата манжетой (стрелка примерно на уровне 200-220).

- Постепенно слегка открывая вентиль у баллона, спускают воздух, не слишком быстро, давление в манжете уменьшается.

- Внимательно слушают: как только давление в манжете станет чуть ниже давления крови в артерии, кровь получит возможность проникнуть через сдавленный участок артерии – появятся первые звуки – тоны. Давление в момент появления звука (тона) называют систолическим (максимальным). Момент появления первого звука замечают по стрелке манометра.

- Как только давление на артерию со стороны манжеты прекратиться и просвет ее полностью восстановится, звуки исчезнут. Момент исчезновения звуков тоже замечают по стрелке манометра. Это диастолическое (минимальное) давление.

- Воздух из манжеты полностью выпускают.

- Лучше измерить АД на обеих руках, иногда измеряют 2-3 раза с промежутками в 2-3 минуты и берут средние цифры.

- Записывают АД в виде дроби: в числителе – систолическое давление, в знаменателе – диастолическое давление.

При измерении АД электронным аппаратом – следовать инструкции к аппарату.

ПРИМЕРНЫЙ ДНЕВНИК АРТЕРИАЛЬНОГО ДАВЛЕНИЯ.

| Дата | АД | Пульс | Лекарственные препараты |
| --- | --- | --- | --- |
|  | Утро | Вечер |  |  |
| 10.03.2007 | 135 / 90 | 140 / 95 | 70 | Эналаприл 5 мг, 1 таб. – 2 раза |
| 11.03.2007 | 140 / 90 | 140 / 80 | 65 | Эналаприл 5 мг, 1 таб. – 2 раза |

ДНЕВНИК АРТЕРИАЛЬНОГО ДАВЛЕНИЯ.

| Дата | АД | Пульс | Лекарственные препараты |
| --- | --- | --- | --- |
|  | Утро | Вечер |  |  |